ИП «Жумабекова Тазагул»

Запрос на ценовое предложение

для

поставки

оборудования для 
 проект расширения общепита «Торт Казан»

Дата выпуска: 22.04.2026

ЗАПРОС НА ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование проекта: Оборудования для расширения общепита «Торт Казан»

Дата: 22.04.2026

Название проекта: Проект Регионального Экономического Развития

Источник финансирования АРИС

Кому: Поставщикам

Уважаемые господа,

- ИП «Жумабекова Тазагул» настоящим приглашает Вас представить свои ценовые котировки/ предложения на поставку кухонного оборудования, в следующем объеме/количестве:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельный генератор (30 кВт) | шт | 1 |
| 2 | Комплект уличного зонта | шт | 5 |
| 3 | Комплект летней уличной мебели (стол и стулья) | Комплект | 7 |
| 4 | Профессиональный газовый мангал | шт | 1 |

Информация о технической спецификации и требуемом количестве прилагается (Приложение А).

- Вы должны указать цены на указанное в запросе позиции. Оценка названных цен будет проводиться по всем позициям сразу, а контракт будет присужден фирме, предложившей наименьшую оценочную стоимость по всем позициям и соответствующую всем требованиям технической спецификации. Альтернативные предложения не принимаются.

- Вам следует представить ценовые. котировки/тендерные предложения с Формой Предложения (Приложение Б). которая должна быть подписана, скреплена печатью, отсканирована и направлена на следующие электронные адреса; tortkazan80@gmail.com, pmg@aris.kg

При отправке тендерного предложения по электронной почте, участник торгов/поставщик должен обязательно указать два электронных адреса, согласно пункту 3.

- Ваша котировка должна быть на русском языке.

- Крайний срок предоставления Вашего ценового предложения (котировки) по электронным адресам указанному в пункте 3, истекает «06» мая 2026г., в 14-00 часов местного времени, тендерные предложения/котировки, поступившие после истечения срока подачи тендерных предложений/котировок, не будут рассматриваться.

- Ценовые. котировки/тендерные предложения будут зафиксированы в присутствии представителей участников торгов/поставщиков, которые пожелают присутствовать лично по адресу: Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Бекмамата Осмонова, № 10/1, «06» мая 2026г., в 14-00

- Ваша котировка должна сопровождаться соответствующей технической документацией и каталогом/ми (при возможности) и другими печатными материалами, и соответствующей информацией по указанному наименованию товара, по которому предложена цена, включая наименования и адреса фирм, обеспечивающих обслуживание этих товаров в Кыргызской Республике и должна быть представлена согласно нижеследующим инструкциям и в соответствии с прилагаемым контрактом (Приложение А). Прилагаемые сроки и условия поставки являются неотъемлемой частью контракта.

- ЦЕНЫ: Цены должны быть заявлены в кыргызских сомах на общую сумму в конечном пункте назначения по адресу: Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Бекмамата Осмонова, № 10/1

Предполагаемые цены должны включать в себя: Все таможенные, импортные пошлины и любые налоги или выплаты, применимые при импорте товаров из зарубежных стран в Кыргызскую Республику, а также налоги, налагаемые на товары, находящиеся на территории Кыргызской Республики.

(ii)	ОЦЕНКА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК: Котировки, существенно отвечающие требованиям технических спецификаций, будут оцениваться сравнением общей цены в конечном пункте назначения согласно п.2 выше.

При оценке котировок Покупатель определит оценочную стоимость по каждой тендерной заявке путем уточнения цены котировки через исправление всех возможных арифметических ошибок следующим образом:

(а) в случае расхождения между суммами, прописанными цифрами и словами, определяющей будет сумма, прописанная словами.

(б) в случае расхождения между единичной стоимостью и общей суммой, полученной путем умножения единичной стоимости на количество, определяющей будет указанная единичная стоимость.

(в) если Поставщик откажется принимать исправление, его котировка будет отклонена.

(iii) ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА: Контракт будет присужден участнику, соответствующему требуемым стандартам технической спецификаций и предложившему наименьшую оцененную стоимость. Успешный участник торгов подпишет Контракт в соответствии с прилагаемой формой контракта и сроками, и условиями поставки (Приложение А).

(iv) 	СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Ваши Котировка должна быть действительна в течение периода 60 (шестьдесят) дней со дня крайнего срока подачи котировок, указанной в пункте 5 данного запроса ценовых котировок.

Поставщик, который отозвал свою котировку во время срока действия котировки и/или отказался принять присуждение контракта или по каким-либо причинам задерживает процесс подписания контракта, в случае присуждения, автоматически не допускается

к участию в тендерах, сроком на два года.

- Дальнейшая информация может быть получена по следующему адресу:

Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Бекмамата Осмонова, № 10/1, тел: +996 551077361

e-mail: tortkazan80@gmail.com,  pmg@aris.kg

- Проверки и аудит

  - Поставщик должен исполнить все указания Покупателя, соответствующие применимым законам места назначения.

  - Поставщик должен дать своё разрешение, и обеспечить разрешение субподрядчиков и консультантов на проведение проверки со стороны Банка и/или лиц, назначенных Банком, офисов Поставщика, всех счетов и записей, касающихся исполнения Контракта и представления тендерного предложения, а также, по запросу Банка, на проведение аудиторской проверки этих счетов и записей аудиторами, назначенными Банком. Поставщик, его субподрядчики и консультанты должны обратить внимание на статью 5 «Мошенничество и коррупция» в форме Контракта, в которой, помимо прочего, сказано, что действия, направленные на создание значительных преград к проведению проверки Банком и реализации права на аудит, представляют собой запрещённую деятельность, ведущую к расторжению контракта (а также установлению статуса неправомочности согласно действующим процедурам Банка по применению санкций).

Просьба подтвердить по факсу/электронной почте получение настоящего приглашения и ваше намерение или отказ в подаче ценовых котировок.

С искренним уважением,

Индивидуальный предприниматель __________ Жумабекова Тазагул

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОРМА КОНТРАКТА

#___________________

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ составлено _______, _______2026 года между ________________________________ (далее именуемый «Покупатель») с одной стороны, и ______________________________________ (далее именуемый «Поставщик») с другой стороны.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Покупатель издал Приглашение на запрос цен на определенные товары и вспомогательные услуги, а именно на поставку _____________________________ и принял предложение Поставщика на поставку указанных товаров и услуг на сумму __________(_____________________), (далее «сумма Контракта»).

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. Перечисленные ниже документы образуют данный Контракт и должны считаться его неотъемлемой частью, а именно:

    - Условия и сроки поставки, технические спецификации;

    - Приложение (если применимо).

2. Настоящим Соглашением Покупатель и Поставщик обязуются, что не будут подписывать иных договоров, контрактов или соглашений (агентские или другие) связанных прямо или косвенно с данной поставкой, за исключением дополнительных соглашений, связанных с продлением настоящего Контракта.

3. С учетом платежей, которые Покупатель должен произвести Поставщику, как указано ниже, Поставщик настоящим заключает договор с Покупателем о предоставлении товаров и услуг, и устранения дефектов, которые могут быть обнаружены в них, в полном соответствии с положениями Контракта.

4. Покупатель настоящим соглашается выплатить Поставщику с учетом поставки товаров и услуг и исправления дефектов, сумму Контракта, которую необходимо будет выплатить согласно положениям Контракта в те сроки и таким образом, как это предусмотрено в Контракте.

- Расторжение Контракта

4.1 Расторжение контракта за неисполнение обязательств

    - Покупатель, сохраняя за собой право на получение возмещения за ущерб, понесенный в результате нарушения условий Контракта, может полностью или частично расторгнуть Контракт, направив письменное уведомление о неисполнении обязательств Поставщику в случае,

      - если Поставщик не поставил часть или все Товары в течение срока, оговоренного в Контракте, или в течение продленного срока, если такое продление было ему предоставлено;

      - если Поставщик не выполнил любые другие обязательства по контракту; или

      - если Поставщик во время участия в конкурсном отборе, или в ходе выполнения контракта, по мнению Покупателя, стал участником мошенничества и коррупции, согласно определению, данному в статье 5 ниже.

    - В случае, если Покупатель расторгнет Контракт полностью или частично, Покупатель может приобрести на условиях и посредством метода, которые он посчитает приемлемыми, Товары или Сопутствующие услуги, аналогичные тем, которые не были поставлены или предоставлены Поставщиком, а Поставщик будет нести материальную ответственность перед Покупателем за любые дополнительные расходы на приобретение этих Товаров и Сопутствующих услуг. Вместе с этим, Поставщик продолжит выполнение остающихся в силе обязательств по Контракту.

4.2	Расторжение контракта вследствие несостоятельности Поставщика

    - Покупатель может в любое время расторгнуть Контракт, уведомив об этом Поставщика, если Поставщик потерпит банкротство или станет несостоятельным по каким-либо другим причинам. В таком случае, Контракт будет расторгнут без компенсации Поставщику, при условии, что расторжение Контракта не будет в ущерб и не повлияет на право Покупателя предъявить иск или получить возмещение за понесенный или предстоящий ущерб.

4.3	Расторжение контракта по инициативе Покупателя

    - Покупатель может в любое время расторгнуть Контракт полностью или частично по собственной инициативе, направив соответствующее уведомление Поставщику. В уведомлении будет указано, что Контракт расторгается по инициативе Покупателя, будет определено, в какой степени прекращается деятельность Поставщика по Контракту, и будет указана дата вступления в силу расторжения Контракта.

    - Товары, готовые к отправке в течение двадцати восьми (28) дней после получения Поставщиком уведомления о расторжении Контракта будут приняты Покупателем по ценам и условиям Контракта. В отношении остальных товаров, Покупатель может:

      - Купить с доставкой любой объем товара по цене и условиям Контракта; и/или

      - Отменить остаток заказа и оплатить Поставщику согласованную сумму за частично предоставленные Товары и Сопутствующие услуги и за материалы и детали уже, закупленные Поставщиком.

- Мошенничество и коррупция

Если Покупатель определит, что Поставщик и/или кто-либо из его сотрудников, агентов, субподрядчиков, консультантов, поставщиков услуг, их работников и сотрудников Поставщика были вовлечены в коррупционные, мошеннические, принудительные действия, заговор или причинение препятствий, во время участия в конкурсном отборе или выполнении Контракта, Покупатель может прекратить занятость Поставщика по Контракту и отменить Контракт, поставив Поставщика в известность за 14 дней. В этом случае будут применяться положения статьи 4, касающиеся расторжения Контракта на основании пункта 4.1.

Инспектирование и аудиторские проверки

Поставщик должен исполнить все инструкции Покупателя, соответствующие применимым законам места назначения.

Поставщик должен дать свое разрешение, и обеспечить разрешение субподрядчиков и консультантов на проведение проверки со стороны Всемирного банка и/или лиц, назначенных Всемирным банком, офисов Поставщика, всех счетов и записей, касающихся исполнения Контракта и представления тендерного предложения, а также, по запросу Всемирного банка, проведение аудиторской проверки этих счетов и записей аудиторами, назначенными Всемирным банком. Поставщик, его субподрядчики и консультанты должны обратить внимание на статью 5 «Мошенничество и коррупция», в которой, помимо прочего, сказано, что действия, направленные на создание значительных преград к проведению проверки Всемирным банком и реализации права на аудит, представляют собой запрещенную деятельность, ведущую к расторжению контракта (а также установлению статуса неправомочности согласно действующим процедурам Всемирного банка по применению санкций).

Поставщик должен исполнить все инструкции Покупателя, соответствующие применимым законам места назначения.

_________________________________

(от имени Покупателя)

_________________________________

(от имени Поставщика)

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

Название проекта: Проект Регионального экономического развития (ПРЭР)

Цены и график поставки

| № | Описание товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (сом) | все налоги, таможенные пошлины, сборы, стоимость внутренней транспортировки и страхование (сом) | Общая цена до конечного пункта (в т.ч. все налоги, таможенные пошлины, сборы, стоимость внутренней транспортировки и страхование) (сом) | Срок и место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельный генератор (30 кВт) | шт | 1 |  |  |  | 60 (шестьдесят) дней с момента подписания контракта до конечного пункта назначения, указанному в пункте «Доставка и документы» |
| 2 | Комплект уличного зонта | шт | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Комплект летней уличной мебели (стол и стулья) | Комплект | 7 |  |  |  |  |
| 4 | Профессиональный газовый мангал | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

(Примечание: в случае расхождения между ценой за единицу товара и общей ценой, цена за единицу товара имеет преобладающую силу)

Руководство по эксплуатации: Все наименования по данному заказу на Покупку должны сопровождаться руководством по эксплуатации на русском языке.

- Период действия настоящего контракта начинается с «___» ____ 2026 года и завершается «____» ____ 2026 года.

- Фиксированная цена: Вышеуказанные цены должны быть фиксированными и не подлежат изменениям во время исполнения контракта.

- Покупатель оставляет за собой право во время подготовки контракта увеличить или уменьшить количество поставляемых товаров и услуг, первоначально указанных, на 10 процентов, без какого-либо изменения цен за единицу либо других условий и сроков.

- График поставки: поставку необходимо завершить согласно вышеуказанному графику, но не превышая 60 дней с даты подписания контракта.

- Штрафные санкции: В случае невыполнения контракта к указанному сроку Покупатель имеет право наложить штрафные санкции к Поставщику в размере 1,0% за каждую просроченную неделю от общей суммы контракта, но не более 10% от суммы контракта. Данный пункт не распространяется, если невыполнение контракта к сроку связано с форс-мажорными обстоятельствами.

- Страхование: Товары, поставляемые по контракту, должны быть полностью застрахованы в свободно конвертируемой валюте на случай повреждений при их производстве, приобретении, транспортировке, хранении или доставке. Стоимость страховки должна составлять 110 % от полной стоимости товара «со склада до конечного пункта назначения, указанного в пункте 10 настоящего Контракта» с учетом всех рисков. Поставщик должен оформить и оплатить страхование груза, присваивая Покупателю статус бенефициара.

- Применимое законодательство: Контракт интерпретируется в соответствии с законами Кыргызской Республики.

- Разрешение споров: Покупатель и Поставщик должны приложить все усилия при обоюдном разрешении споров или разногласий, возникших при выполнении Контракта, посредством прямых переговоров. В случае возникновения каких-либо споров или разногласий между Поставщиком и Покупателем, первые должны будут разрешаться в соответствие с процедурами, установленными страной Покупателя.

- Доставка и документы: Поставка должна осуществляться до указанного места назначения по адресу: Кыргызская Республика, Кара-Сууйский район, г. Ош, ул. Бекмамата Осмонова, № 10/1

Поставщик за три дня до поставки должен известить Покупателя о дате передачи товара. Передача товара оформляется Актом приема-передачи между Покупателем и Поставщиком. Помимо акта-приема-передачи товар должен сопровождаться следующей документацией:

(i) к Счет к оплате Поставщика с указанием описания товаров, количества, цены за единицу, и общей суммы с разделением суммы налогов;

(ii)  Гарантийный сертификат

      - Сертификат соответствия

- Оплата: Представленный Вами счет подлежит 100% оплате по следующей схеме:

  - 100% после подписания акта приема-передачи и предоставления счета на оплату в течение 30 (тридцать) календарных дней.

- После получения 100% оплаты, Поставщик должен предоставить счет-фактуру установленной формы, с указанием описания товаров, количества, цены за единицу, и общей суммы;

- Покупатель должен получить вышеупомянутые документы, по крайней мере, за неделю до прибытия товаров к пункту конечного назначения и, при неполучении, Поставщик несет ответственность за любые последующие расходы.

- Стоимость товара при оплате должна включать общую сумму до конечного пункта назначения, включающую все налоги, таможенные пошлины, сборы, страхование и стоимость внутренней перевозки, погрузки и разгрузки товара.

- Инструкции по упаковке и маркировке: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, указанного в Контракте.

- Дефекты: Все дефекты должны быть устранены Поставщиком, без каких-либо расходов со стороны Покупателя в течение 5 дней c даты уведомления Покупателем.

- Форс-мажор: Поставщик не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение Контракта в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

В целях разъяснения данного пункта, «форс-мажор» означает события не подвластные контролю со стороны Поставщика и произошедшие не по вине или бездействию Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваться, независимым действием Покупателя, войной или революциями, пожарами, наводнениями, эпидемиями, карантинными ограничениями, и наложениями ареста на груз.

При наступлении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Покупателю письменное уведомление о таких условиях и причины ее возникновения. Если от Покупателя не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

- Необходимые технические спецификации:

Технические спецификации

Поставка оборудования включает в себя установку, монтаж, ввод в эксплуатацию.

| ##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ |  | ##### Комментарии на техническое соответствие (Должен заполняется участником тендера) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизельный генератор (30 кВт) |  |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку товаров до места назначения.. |
| Количество: 1 шт. |  |  |  |  |
| ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ |  |  |  |  |
| Габариты и корпус | Размеры: не более 2220х960х1200 мм. Кожух: всепогодный, с повышенной акустической изоляцией (уровень звукового давления не более 69 дБ на расстоянии 7 метров). Корпус должен быть выполнен из листовой оцинкованной стали толщиной строго не менее 2.0 мм. Покрытие: антикоррозийная порошковая эмаль. Степень защиты кожуха не ниже IP-65. |  |  |  |
| Альтернатор | Синхронный, бесщеточный генератор переменного тока. Обмотка: строго 100% электротехническая медь (использование омедненных или алюминиевых сплавов не допускается нормами безопасности). Класс изоляции: H (термостойкость до 180°C). Степень защиты: не ниже IP23. |  |  |  |
| Двигатель | Основная мощность (Prime Power): не менее 30 кВт (37.5 кВт). Тип: дизельный, 4-тактный, рядный, жидкостного охлаждения, частота вращения 1500 об/мин. Двигатель промышленного класса для тяжелых режимов работы (Heavy-Duty), расчетный ресурс работы до капитального ремонта — не менее 10 000 моточасов. |  |  |  |
| Топливо | Встроенный в раму топливный бак: не менее 110 литров. Расход топлива: не более 5.8 л/ч (при 75% нагрузке). |  |  |  |
| Управление и запуск | Наличие интегрированного шкафа автоматического ввода резерва (АВР) на базе промышленных контакторов. Автоматический электронный регулятор напряжения (AVR) с точностью удержания не хуже ±1%. Электрический подогреватель охлаждающей жидкости для обеспечения гарантированного запуска при отрицательных температурах. |  |  |  |
| Номинальная мощность | Не менее 30 кВт (37.5 кВт) для непрерывной работы при переменной нагрузке. |  |  |  |
| Тип исполнения | Закрытое всепогодное исполнение. Снижение шума обеспечивается за счет утолщенного стального листа (не менее 2.0 мм) и применения огнестойкой акустической пены высокой плотности по всему внутреннему периметру кожуха. |  |  |  |
| Силовой агрегат (двигатель) | Дизельный, жидкостного охлаждения. Предназначен для длительных нагрузок, адаптирован к резким индуктивным пусковым токам коммерческого холодильного оборудования ресторана. |  |  |  |
| Альтернатор (генератор переменного тока) | Бесщеточный, 100% медная обмотка. Обязательна система высокоточной электронной стабилизации напряжения для защиты чувствительного цифрового оборудования. |  |  |  |
| Система автоматики | Система автоматизированного переключения нагрузки (АВР) для самостоятельного запуска при пропадании напряжения в основной сети и глушения при его восстановлении. |  |  |  |
| Панель управления | Цифровой микропроцессорный контроллер промышленного стандарта с ЖК-дисплеем (поддержка русского/английского языка) для мониторинга параметров: напряжение, частота, давление масла, температура охлаждающей жидкости, уровень топлива и вывод кодов системных ошибок. |  |  |  |
| Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |  |  |  |
| Комплект уличного зонта |  |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку товаров до места назначения.. |
| Количество: 5 шт. |  |  |  |  |
| ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ |  |  |  |  |
| Конструкция | Консольный тип (боковая опора), наличие ножного педального механизма вращения мачты на 360°. Размер купола: квадратный не менее 3х3 м (или круглый диаметром не менее 3.5 м). Встроенная автономная система светодиодного освещения (светодиоды интегрированы в спицы, питание от собственной солнечной панели на макушке купола). |  |  |  |
| Каркас (алюминиевый профиль) | Усиленный экструдированный алюминиевый профиль. Мачта: сечение не менее 80х50 мм, толщина стенки несущей мачты строго не менее 1.5–2.0 мм. Количество спиц: не менее 8 шт. |  |  |  |
| Купол (ткань) | Профессиональная уличная ткань: 100% акрил, пигментированный (окрашенный) в жидкой массе до стадии экструзии волокон. Плотность не менее 280-300 г/м². Высокотехнологичная водоотталкивающая фторуглеродная пропитка. Защита от УФ-излучения не ниже UPF 50+. Индекс стойкости цвета к выгоранию не ниже 7-8 баллов по международной шкале ISO 105-B02. Вентиляционный клапан в верхней точке купола. |  |  |  |
| База и Механика | База-крестовина с тяжелыми элементами утяжеления из монолитного природного камня (массив полированного гранита) или эквивалентного архитектурного материала. Общий вес утяжелителей на один зонт строго не менее 100–120 кг для предотвращения опрокидывания ветром. Плавный лебедочный механизм (стальной трос) для открытия купола. Ветроустойчивость: до 12-15 м/с. |  |  |  |
| Тип конструкции | Консольный механизм с выносной опорой, вращение на 360 градусов, система легкого лебедочного открывания. |  |  |  |
| Размеры купола | Квадрат не менее 3х3 метра или круг диаметром не менее 3.5 м. |  |  |  |
| Материал каркаса | Алюминиевый профиль с архитектурным антикоррозийным порошковым покрытием. Увеличенная толщина стенки (1.5-2.0 мм) обязательна для исключения деформации при ветровых нагрузках. |  |  |  |
| Материал купола | 100% акриловая ткань, окрашенная в массе. Обязательные свойства: устойчивость к образованию плесени, полная влагозащита, наивысший уровень устойчивости к потере цвета от солнечных лучей. |  |  |  |
| Основание (база) | Тяжелая каменная база общим весом не менее 100–120 кг. Обязательно наличие интегрированных скрытых колесиков со стопорным механизмом для возможности перемещения зонта по террасе. |  |  |  |
| Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |  |  |  |
| Комплект летней уличной мебели (стол и стулья) |  |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку товаров до места назначения.. |
| Количество: 7 комплект |  |  |  |  |
| ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ |  |  |  |  |
| Габариты и конструкция | Стол: ориентировочно 900х900х750 мм. Кресло: ориентировочно 590х630х850 мм, штабелируемое (до 5 шт). Статическая нагрузка на посадочное место: не менее 150 кг. Наличие декоративно-функциональных накладок (подлокотников) из массива натуральной влагостойкой древесины твердых пород (с высоким содержанием природных масел, устойчивой к гниению на открытом воздухе). |  |  |  |
| Каркас (сплав 6063-T5) | Экструдированный алюминий. Толщина стенки: строго не менее 2.0 мм (на основных несущих опорах) и 1.5 мм (стяжки). Цельносварная конструкция, порошковое полимерное покрытие. Использование деталей из углеродистой (ржавеющей) стали на открытых участках не допускается. |  |  |  |
| Оплетка кресел | Спинка и сиденье выполнены из коммерческого высокопрочного плетеного шнура (веревки) на основе синтетического полимера высокой плотности (HDPE). Материал должен быть стойким к ультрафиолету и перепадам температур. |  |  |  |
| Столешница | Строго: монолитная панель из спеченного камня (керамогранита) толщиной не менее 12 мм ИЛИ массив натуральной влагостойкой древесины твердых пород. Закаленное силикатное стекло не допускается по соображениям коммерческой безопасности и износостойкости. |  |  |  |
| Мягкие элементы | Наполнитель подушек сидений: ретикулированный пенополиуретан (специализированная дренажная пена с открытыми порами для быстрого пропускания влаги и высыхания), плотность не менее 30 кг/м³, толщина не менее 50 мм. Съемный чехол из водоотталкивающей уличной ткани на скрытой застежке-молнии. |  |  |  |
| Состав одного комплекта | 1 (один) обеденный стол с тяжелой столешницей и 4 (четыре) посадочных кресла с деревянными подлокотниками и подушками. |  |  |  |
| Каркас мебели | Сварной алюминиевый профиль (толщина стенки опор 2.0 мм) без использования подверженных коррозии металлов. |  |  |  |
| Материал отделки (плетение) | Высокопрочный всепогодный веревочный шнур, стойкий к выгоранию. Использование дешевого ПВХ-пластика не соответствует стандартам прочности. |  |  |  |
| Столешница | Влагостойкая, устойчивая к горячей посуде и механическим царапинам тяжелая каменная панель (керамогранит не менее 12 мм). |  |  |  |
| Мягкие элементы (подушки) | Комплектуется подушками для сидений. Наполнитель – дренажная пена, исключающая задержку воды и образование грибка внутри подушки. |  |  |  |
| Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |  |  |  |
| Профессиональный газовый мангал |  |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку товаров до места назначения. |  |  |  |  |
| Количество: 1 шт. |  |  |  |  |
| ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ |  |  |  |  |
| Габариты и корпус | Размеры: ориентировочно 800х700х900 мм. Тип установки: напольный тепловой модуль, интегрированный с закрытой нижней базой (стенд-шкаф с распашными дверцами для инвентаря/баллона). Корпус: строго пищевая аустенитная нержавеющая сталь (массовая доля хрома не менее 18%, никеля не менее 8%). Толщина листовой стали не менее 1.0–1.2 мм. Полностью сварная конструкция жарочной камеры. |  |  |  |
| Жарочная зона | Две независимые тяжелые литые чугунные решетки. Профиль решеток: строго V-образный (канальный тип) для безопасного отвода вытапливаемого жира в лоток и минимизации вспышек открытого пламени. |  |  |  |
| Управление и защита | Теплоноситель: пористые камни вулканической породы. Камни укладываются над горелками для аккумуляции тепла, защиты газовых горелок от жира и генерации дыма для ароматизации продукта. Суммарная тепловая мощность горелок: не менее 16.8 кВт. |  |  |  |
| Нагрев | Совместимость с типами газа: Природный газ (расход не более 2.35 м³/ч) или сжиженный газ в баллонах (расход не более 1.75 кг/ч). Трубчатые газовые горелки выполнены из нержавеющей стали. |  |  |  |
| Расход газа | Пьезоэлектрический или автоматический электронный розжиг. Встроенный съемный лоток-жиросборник из нержавеющей аустенитной стали. Электромеханическая система контроля пламени (термопара) на каждую горелку. |  |  |  |
| Тип установки | Напольный отдельно стоящий модуль с закрытым шкафом для хранения инвентаря. |  |  |  |
| Материал корпуса | Аустенитная пищевая нержавеющая сталь с обязательным содержанием никеля (защита от точечной коррозии в агрессивной среде горячих маринадов, кислот и солей). Применение дешевых ферритных (безникелевых) сталей не допускается техническими условиями. |  |  |  |
| Жарочная поверхность | Чугунные решетки канального (V-образного) профиля для стока жира в резервуар. |  |  |  |
| Принцип нагрева | Использование натурального камня вулканической породы для создания плотного инфракрасного излучения и исключения «холодных зон» на жарочной решетке. |  |  |  |
| Управление | Не менее 2 независимых зон нагрева, оснащенных индивидуальными терморегуляторами промышленного класса. |  |  |  |
| Системы безопасности | Наличие электромагнитной системы газ-контроля, обеспечивающей мгновенное перекрытие подачи газа в случае затухания пламени. |  |  |  |
| Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |  |  |  |

- Невыполнение обязательств: Покупатель может отменить заказ на поставку товаров, если поставщик не поставил товары согласно вышеуказанным условиям и срокам, после письменного уведомления Покупателем в течение 21 дней без всяких обязательств перед Поставщиком.

Поставщик должен предоставить следующий перечень документов вместе с заявкой для подтверждения квалификации:

| ПЕЧАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ | Наименование поставщика ____________________________ Подпись уполномоченного лица Дата: |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ФОРМА ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

____________

Кому	:

Адрес:

Мы предлагаем выполнить поставку товаров по контракту № _________________________________ в соответствии с Условиями Контракта, прилагаемыми к настоящему Тендерному Предложению, по цене Контракта на общую сумму ____________________ с учетом налогов, (______________) [наименование валюты].

Мы предлагаем завершить поставку товаров, описанных в Контракте в течение периода ___________ дней с даты подписания контракта.

Настоящее Тендерное предложение вместе с Вашим письменным подтверждением его принятия составляют Контракт, обязательный для выполнения обеими сторонами. Мы понимаем, что вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или какое-либо другое из полученных Вами предложений.

Настоящим подтверждаем, что данное Тендерное предложение соответствует сроку действия Тендерных предложений, указанному в документах конкурсных торгов.

Мы признаем, что наша правомочность для участия в конкурсных торгах на получение любого контракта с Заемщиком будет автоматически приостановлена на срок 2 года, начиная с даты вскрытия заявок, если мы нарушим свое обязательство (свои обязательства), связанные с условиями тендерных предложений, потому что мы:

(a) 	отозвали свое Тендерное предложение в течение срока действия тендерного предложения, указанного в Форме тендерного предложения; или

(b) 	будучи уведомленными о принятии нашего Тендерного предложения Покупателем в течение срока действия тендерного предложения: не исполняем или отказываемся от исполнения Контракта.

Подпись уполномоченного лица: _______________________________________________

ФИО и должность подписавшего: ______________________________________________

Наименование Поставщика: _______________________________________________