Краткая информация и планируемой закупке работ по инфраструктурынм проектам в Баткенской области

- Цель закупки работ

В рамках проекта «Water for Peace (W4P)» подрядным организациям предстоит выполнение комплекса строительных и реабилитационных работ, направленных на улучшение доступа к питьевой и ирригационной воде в приграничных сообществах Баткенской области.

Общий объём работ включает:

- строительство и реабилитацию систем питьевого водоснабжения;

- реконструкцию и бетонирование ирригационных каналов;

- установку и ремонт резервуаров, водопроводных сетей и гидротехнических сооружений;

- снижение потерь воды за счёт модернизации инфраструктуры;

- выполнение земляных, бетонных и монтажных работ;

- обеспечение соответствия работ утверждённой проектной документации, стандартам качества и требованиям безопасности.

Все работы должны выполняться в строгом соответствии с утверждёнными проектами, сметной документацией и действующими строительными нормами Кыргызской Республики.

- Объём работ по лотам (32 проекта)

| Лот 1: Питьевое водоснабжение – Баткенский район Работы включают: - ремонт и строительство резервуаров питьевой воды; - реабилитацию и прокладку водопроводных сетей; - установку водомеров и элементов распределительной системы; - обеспечение герметичности и надёжности систем водоснабжения; - восстановление инфраструктуры на социальных объектах (включая школы). | Лот 2: Питьевое водоснабжение – Лейлекский район Работы включают: - реабилитацию существующих систем водоснабжения; - замену и ремонт водопроводных линий; - улучшение доступа к питьевой воде в сельских сообществах; - повышение надёжности и устойчивости водоснабжения; - снижение рисков санитарных и водных заболеваний. |
| --- | --- |
| Лот 3: Ирригация – Баткенский район Работы включают: - реконструкцию и бетонирование ирригационных каналов; - расширение и углубление каналов; - ремонт железобетонных лотков и гидротехнических сооружений; - улучшение пропускной способности и регулирования потока воды; снижение потерь воды при транспортировке. | Лот 4: Ирригация – Лейлекский район Работы включают: - капитальный ремонт и реконструкцию ирригационных каналов; - бетонирование каналов и укрепление откосов; - строительство водораспределительных сооружений; - модернизацию системы подачи воды; повышение эффективности использования водных ресурсов. |

- Условия предоставления услуг

  - Период выполнения работ

Период выполнения работ: Июнь - Август 2026 года

Точные сроки начала и завершения работ по каждому объекту будут определены после подписания договора и согласования детального графика выполнения работ с подрядчиком.

- География выполнения работ

Работы будут выполняться в Баткенской области Кыргызской Республики:

| Баткенский район: | Лейлекский район: |
| --- | --- |
| - с. Мин-Орук - с. Кара-Бак - с. Ак-Сай - с. Капчыгай - с. Орто-Боз - с. Ак-Татыр - с. Кок-Таш - с. Уч-Дөбө - с. Чон-Талаа - с. Чет-Кызыл | - с. Арка - с. Кулунду - с. Ак-Арык - с. Раззаков - с. Максат - с. Интернационал - с. Жаштык - с. Борбордук - с. Достук - с. Эски-Очуу |