ИП «Усманова Халимахон Уктамалиевна»

Запрос ценового предложения

на

поставку оборудования для фитнеса и йога-клуба и солнечной гибридной электрической станции «Здоровый Баткен»

Дата выпуска: 26.06.2026

ЗАПРОС НА ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Номер ЗЦП: RED2-SGP-Batken-G-2026-2/117-01

Дата: 26.06.2026

Название проекта: Второй Проект Регионального Экономического Развития (ПРЭР-2)

Источник финансирования АРИС

Кому: Поставщикам

Уважаемые господа,

ИП «Усманова Халимахон Уктамалиевна» настоящим приглашает Вас представить свои ценовые котировки/ предложения на поставку оборудования для фитнеса, йога клуба и солнечная гибридная электрическая станция, в следующем объеме/количестве:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот 1. Оборудования для фитнеса, йоги |  |  |  |
| 1 | Беговая дорожка | штук | 1 |
| 2 | Велотренажер | штук | 1 |
| 3 | Элиптический тренажер | штук | 1 |
| 4 | Велотренажер TRANSFORMER | штук | 1 |
| 5 | Гантели виниловые 1 кг | штук | 28 |
| 6 | Татами 2,5 см | штук | 45 |
| 7 | Степ платформа 3 уровень Standart | штук | 10 |
| 8 | Фитнес ленты 5 штук в комплекте | комплект | 2 |
| 9 | Коврик для йоги и фитнеса TРE YOGA | штук | 20 |
| Лот 2. Контейнеры для мусора |  |  |  |
| 1 | Контейнер пластиковый | штук | 3 |
| Лот 3. Оборудования солнечной гибридной электрической станции |  |  |  |
| 1 | Солнечная монокристаллические панели | штук | 18 |
| 2 | Инвертор | штук | 1 |
| 3 | 1 фаза 220В | штук | 1 |

Информация о технической спецификации и требуемом количестве прилагается (Приложение А).

- Вы должны указать цены на указанное в запросе позиции. Оценка названных цен будет проводиться по всем позициям сразу, а контракт будет присужден фирме, предложившей наименьшую оценочную стоимость по всем позициям и соответствующую всем требованиям технической спецификации. Альтернативные предложения не принимаются.

- Вам следует представить ценовые. котировки/тендерные предложения с Формой Предложения (Приложение Б). которая должна быть подписана, скреплена печатью, отсканирована и направлена на следующие электронные адреса; usmkhalima.com@gmail.com, pmg2@aris.kg

При отправке тендерного предложения по электронной почте, участник торгов/поставщик должен обязательно указать два электронных адреса, согласно пункту 3.

- Ваша котировка должна быть на русском языке.

- Крайний срок предоставления Вашего ценового предложения (котировки) по электронным адресам указанному в пункте 3, истекает «10» июля 2026 г., в 14-00 часов местного времени, тендерные предложения/котировки, поступившие после истечения срока подачи тендерных предложений/котировок, не будут рассматриваться.

- Ценовые. котировки/тендерные предложения будут зафиксированы в присутствии представителей участников торгов/поставщиков, которые пожелают присутствовать лично по адресу: Кыргызская Республика, Баткенская область, город Баткен, город Баткен ул. Н. Крупская, №10/1  «10» июля  2026 г., в 14-00

- Ваша котировка должна сопровождаться соответствующей технической документацией и каталогом/ми (при возможности) и другими печатными материалами и соответствующей информацией по указанному наименованию товара по которому предложена цена, включая наименования и адреса фирм, обеспечивающих обслуживание этих товаров в Кыргызской Республике и должна быть представлена согласно нижеследующим инструкциям и в соответствии с прилагаемым контрактом (Приложение А). Прилагаемые сроки и условия поставки являются неотъемлемой частью контракта.

- ЦЕНЫ: Цены должны быть заявлены в кыргызских сомах на общую сумму в конечном пункте назначения по адресу: Кыргызская Республика, Баткенская область, город Баткен, город Баткен ул. Н. Крупская, №10/1

Предполагаемые цены должны включать в себя: Все таможенные, импортные пошлины и любые налоги или выплаты, применимые при импорте товаров из зарубежных стран в Кыргызскую Республику, а также налоги, налагаемые на товары, находящиеся на территории Кыргызской Республики.

(ii)	ОЦЕНКА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК: Котировки, существенно отвечающие требованиям технических спецификаций, будут оцениваться сравнением общей цены в конечном пункте назначения согласно п.2 выше.

При оценке котировок Покупатель определит оценочную стоимость по каждой тендерной заявке путем уточнения цены котировки через исправление всех возможных арифметических ошибок следующим образом:

(а) в случае расхождения между суммами, прописанными цифрами и словами, определяющей будет сумма, прописанная словами.

(б) в случае расхождения между единичной стоимостью и общей суммой, полученной путем умножения единичной стоимости на количество, определяющей будет указанная единичная стоимость.

(в) если Поставщик откажется принимать исправление, его котировка будет отклонена.

(iii) ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА: Контракт будет присужден участнику, соответствующему требуемым стандартам технической спецификаций и предложившему наименьшую оцененную стоимость. Успешный участник торгов подпишет Контракт в соответствии с прилагаемой формой контракта и сроками, и условиями поставки (Приложение А).

(iv) 	СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Ваши Котировка должна быть действительна в течение периода 60 (шестьдесят) дней со дня крайнего срока подачи котировок, указанной в пункте 5 данного запроса ценовых котировок.

Поставщик, который отозвал свою котировку во время срока действия котировки и/или отказался принять присуждение контракта или по каким-либо причинам задерживает процесс подписания контракта, в случае присуждения, автоматически не допускается

к участию в тендерах, сроком на два года.

- Дальнейшая информация может быть получена по следующему адресу:

Кыргызская Республика, Баткенская область, город Баткен ул. Н. Крупская, №10/1

тел: +996 779525834

e-mail: usmkhalima.com@gmail.com, pmg2@aris.kg

Проверки и аудит

  - Поставщик должен исполнить все указания Покупателя, соответствующие применимым законам места назначения.

  - Поставщик должен дать свое разрешение, и обеспечить разрешение субподрядчиков и консультантов на проведение проверки со стороны Банка и/или лиц, назначенных Банком, офисов Поставщика, всех счетов и записей, касающихся исполнения Контракта и представления тендерного предложения, а также, по запросу Банка, на проведение аудиторской проверки этих счетов и записей аудиторами, назначенными Банком. Поставщик, его субподрядчики и консультанты должны обратить внимание на статью 5 «Мошенничество и коррупция» в форме Контракта, в которой, помимо прочего, сказано, что действия, направленные на создание значительных преград к проведению проверки Банком и реализации права на аудит, представляют собой запрещенную деятельность, ведущую к расторжению контракта (а также установлению статуса неправомочности согласно действующим процедурам Банка по применению санкций).

Просьба подтвердить по факсу/электронной почте получение настоящего приглашения и ваше намерение или отказ в подаче ценовых котировок.

С искренним уважением,

Индивидуальный предприниматель  __________Усманова Халимахон Уктамалиевна

(ИП)                                                                                                                                  (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОРМА КОНТРАКТА

#___________________

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ составлено _______, _______2026 года между ________________________________ (далее именуемый «Покупатель») с одной стороны, и ______________________________________ (далее именуемый «Поставщик») с другой стороны.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Покупатель издал Приглашение на запрос цен на определенные товары и вспомогательные услуги, а именно на поставку _____________________________ и принял предложение Поставщика на поставку указанных товаров и услуг на сумму __________(_____________________), (далее «сумма Контракта»).

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. Перечисленные ниже документы образуют данный Контракт и должны считаться его неотъемлемой частью, а именно:

    - Условия и сроки поставки, технические спецификации;

    - Приложение (если применимо).

2. Настоящим Соглашением Покупатель и Поставщик обязуются, что не будут подписывать иных договоров, контрактов или соглашений (агентские или другие) связанных прямо или косвенно с данной поставкой, за исключением дополнительных соглашений, связанных с продлением настоящего Контракта.

3. С учетом платежей, которые Покупатель должен произвести Поставщику, как указано ниже, Поставщик настоящим заключает договор с Покупателем о предоставлении товаров и услуг, и устранения дефектов, которые могут быть обнаружены в них, в полном соответствии с положениями Контракта.

4. Покупатель настоящим соглашается выплатить Поставщику с учетом поставки товаров и услуг и исправления дефектов, сумму Контракта, которую необходимо будет выплатить согласно положениям Контракта в те сроки и таким образом, как это предусмотрено в Контракте.

- Расторжение Контракта

4.1 Расторжение контракта за неисполнение обязательств

    - Покупатель, сохраняя за собой право на получение возмещения за ущерб, понесенный в результате нарушения условий Контракта, может полностью или частично расторгнуть Контракт, направив письменное уведомление о неисполнении обязательств Поставщику в случае,

      - если Поставщик не поставил часть или все Товары в течение срока, оговоренного в Контракте, или в течение продленного срока, если такое продление было ему предоставлено;

      - если Поставщик не выполнил любые другие обязательства по контракту; или

      - если Поставщик во время участия в конкурсном отборе, или в ходе выполнения контракта, по мнению Покупателя, стал участником мошенничества и коррупции, согласно определению, данному в статье 5 ниже.

    - В случае, если Покупатель расторгнет Контракт полностью или частично, Покупатель может приобрести на условиях и посредством метода, которые он посчитает приемлемыми, Товары или Сопутствующие услуги, аналогичные тем, которые не были поставлены или предоставлены Поставщиком, а Поставщик будет нести материальную ответственность перед Покупателем за любые дополнительные расходы на приобретение этих Товаров и Сопутствующих услуг. Вместе с этим, Поставщик продолжит выполнение остающихся в силе обязательств по Контракту.

4.2	Расторжение контракта вследствие несостоятельности Поставщика

    - Покупатель может в любое время расторгнуть Контракт, уведомив об этом Поставщика, если Поставщик потерпит банкротство или станет несостоятельным по каким-либо другим причинам. В таком случае, Контракт будет расторгнут без компенсации Поставщику, при условии, что расторжение Контракта не будет в ущерб и не повлияет на право Покупателя предъявить иск или получить возмещение за понесенный или предстоящий ущерб.

4.3	Расторжение контракта по инициативе Покупателя

    - Покупатель может в любое время расторгнуть Контракт полностью или частично по собственной инициативе, направив соответствующее уведомление Поставщику. В уведомлении будет указано, что Контракт расторгается по инициативе Покупателя, будет определено, в какой степени прекращается деятельность Поставщика по Контракту, и будет указана дата вступления в силу расторжения Контракта.

    - Товары, готовые к отправке в течение двадцати восьми (28) дней после получения Поставщиком уведомления о расторжении Контракта будут приняты Покупателем по ценам и условиям Контракта. В отношении остальных товаров, Покупатель может:

      - Купить с доставкой любой объем товара по цене и условиям Контракта; и/или

      - Отменить остаток заказа и оплатить Поставщику согласованную сумму за частично предоставленные Товары и Сопутствующие услуги и за материалы и детали уже, закупленные Поставщиком.

- Мошенничество и коррупция

Если Покупатель определит, что Поставщик и/или кто-либо из его сотрудников, агентов, субподрядчиков, консультантов, поставщиков услуг, их работников и сотрудников Поставщика были вовлечены в коррупционные, мошеннические, принудительные действия, заговор или причинение препятствий, во время участия в конкурсном отборе или выполнении Контракта, Покупатель может прекратить занятость Поставщика по Контракту и отменить Контракт, поставив Поставщика в известность за 14 дней. В этом случае будут применяться положения статьи 4, касающиеся расторжения Контракта на основании пункта 4.1.

Инспектирование и аудиторские проверки

Поставщик должен исполнить все инструкции Покупателя, соответствующие применимым законам места назначения.

Поставщик должен дать свое разрешение, и обеспечить разрешение субподрядчиков и консультантов на проведение проверки со стороны Всемирного банка и/или лиц, назначенных Всемирным банком, офисов Поставщика, всех счетов и записей, касающихся исполнения Контракта и представления тендерного предложения, а также, по запросу Всемирного банка, проведение аудиторской проверки этих счетов и записей аудиторами, назначенными Всемирным банком. Поставщик, его субподрядчики и консультанты должны обратить внимание на статью 5 «Мошенничество и коррупция», в которой, помимо прочего, сказано, что действия, направленные на создание значительных преград к проведению проверки Всемирным банком и реализации права на аудит, представляют собой запрещенную деятельность, ведущую к расторжению контракта (а также установлению статуса неправомочности согласно действующим процедурам Всемирного банка по применению санкций).

Поставщик должен исполнить все инструкции Покупателя, соответствующие применимым законам места назначения.

_______________________________________

(от имени Покупателя)

_______________________________________

(от имени Поставщика)

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

Название проекта: Второй Проект Регионального Экономического Развития (ПРЭР-2)

Цены и график поставки

| № | Описание товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (сом) | все налоги, таможенные пошлины, сборы, стоимость внутренней транспортировки и страхование (сом) | Общая цена до конечного пункта (в т.ч. все налоги, таможенные пошлины, сборы, стоимость внутренней транспортировки и страхование) (сом) | Срок и место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот 1. Оборудования для фитнеса, йоги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Беговая дорожка | шт. | 1 |  |  |  | 60 (шестьдесят) дней с момента подписания контракта до конечного пункта назначения, указанному в пункте «Доставка и документы» |
| 2 | Велотренажер | шт | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Элиптический тренажер | шт | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Велотренажер TRANSFORMER | шт | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Гантели виниловые 1 кг | шт | 28 |  |  |  |  |
| 6 | Татами | шт | 45 |  |  |  |  |
| 7 | Степ платформа 3 уровень Standart | шт | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Фитнес ленты 5 штук в комплекте | комплект | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Коврик для йоги и фитнеса TРE YOGA | штук | 20 |  |  |  |  |
| Всего по Лоту 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот 2. Контейнеры для мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контейнер пластиковый | штук | 3 |  |  |  |  |
| Всего по Лоту 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот 3. Оборудования солнечной гибридной электрической станции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Солнечная монокристалические панели | штук | 14 |  |  |  |  |
| 2 | Гибридный инвертор | штук | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Аккумулятор | штук | 1 |  |  |  |  |
| Всего по Лоту 3: |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |

(Примечание: в случае расхождения между ценой за единицу товара и общей ценой, цена за единицу товара имеет преобладающую силу)

Руководство по эксплуатации: Все наименования по данному заказу на Покупку должны сопровождаться руководством по эксплуатации на русском языке.

- Период действия настоящего контракта начинается с «  » ______2026 года и завершается «   » _________2026 года (период поставки).

- Фиксированная цена: Вышеуказанные цены должны быть фиксированными и не подлежат изменениям во время исполнения контракта.

- Покупатель оставляет за собой право во время подготовки контракта увеличить или уменьшить количество поставляемых товаров и услуг, первоначально указанных, на 10 процентов, без какого-либо изменения цен за единицу либо других условий и сроков.

- График поставки: поставку необходимо завершить согласно вышеуказанному графику, но не превышая 60 дней с даты подписания контракта.

- Штрафные санкции: В случае невыполнения контракта к указанному сроку Покупатель имеет право наложить штрафные санкции к Поставщику в размере 1,0% за каждую просроченную неделю от общей суммы контракта, но не более 10% от суммы контракта. Данный пункт не распространяется, если невыполнение контракта к сроку связано с форс-мажорными обстоятельствами.

- Страхование: Товары, поставляемые по контракту, должны быть полностью застрахованы в свободно конвертируемой валюте на случай повреждений при их производстве, приобретении, транспортировке, хранении или доставке. Стоимость страховки должна составлять 110 % от полной стоимости товара «со склада до конечного пункта назначения, указанного в пункте 10 настоящего Контракта» с учетом всех рисков. Поставщик должен оформить и оплатить страхование груза, присваивая Покупателю статус бенефициара.

- Применимое законодательство: Контракт интерпретируется в соответствии с законами Кыргызской Республики.

- Разрешение споров: Покупатель и Поставщик должны приложить все усилия при обоюдном разрешении споров или разногласий, возникших при выполнении Контракта, посредством прямых переговоров. В случае возникновения каких-либо споров или разногласий между Поставщиком и Покупателем, первые должны будут разрешаться в соответствие с процедурами, установленными страной Покупателя.

- Доставка и документы: Поставка должна осуществляться до указанного места назначения по адресу: Кыргызская Республика, Баткенская область, Баткенская область, город Баткен ул. Н. Крупская, №10/1

Поставщик за три дня до поставки должен известить Покупателя о дате передачи товара. Передача товара оформляется Актом приема-передачи между Покупателем и Поставщиком. Помимо акта-приема-передачи товар должен сопровождаться следующей документацией:

(i) к Счет к оплате Поставщика с указанием описания товаров, количества, цены за единицу, и общей суммы с разделением суммы налогов;

(ii)  Гарантийный сертификат

      - Сертификат соответствия

- Оплата: Представленный Вами счет подлежит 100% оплате по следующей схеме:

  - 100% после подписания акта приема-передачи и предоставления счета на оплату в течение 30 (тридцать) календарных дней.

- После получения 100% оплаты, Поставщик должен предоставить счет-фактуру установленной формы, с указанием описания товаров, количества, цены за единицу, и общей суммы;

- Покупатель должен получить вышеупомянутые документы, по крайней мере, за неделю до прибытия товаров к пункту конечного назначения и, при неполучении, Поставщик несет ответственность за любые последующие расходы.

- Стоимость товара при оплате должна включать общую сумму до конечного пункта назначения, включающую все налоги, таможенные пошлины, сборы, страхование и стоимость внутренней перевозки, погрузки и разгрузки товара.

- Инструкции по упаковке и маркировке: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, указанного в Контракте.

- Дефекты: Все дефекты должны быть устранены Поставщиком, без каких-либо расходов со стороны Покупателя в течение 5 дней c даты уведомления Покупателем.

- Форс-мажор: Поставщик не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение Контракта в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

В целях разъяснения данного пункта, «форс-мажор» означает события не подвластные контролю со стороны Поставщика и произошедшие не по вине или бездействию Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваться, независимым действием Покупателя, войной или революциями, пожарами, наводнениями, эпидемиями, карантинными ограничениями, и наложениями ареста на груз.

При наступлении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Покупателю письменное уведомление о таких условиях и причины ее возникновения. Если от Покупателя не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

- Необходимые технические спецификации:

Технические спецификации

Поставка оборудования включает в себя установку, монтаж, ввод в эксплуатацию.

| ##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ |  | ##### Комментарии на техническое соответствие (Должен заполняется участником тендера) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот 1. Оборудования для фитнеса, йоги |  |  |  |
| Беговая дорожка |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку товаров до места назначения. |  |  |  |
| Количество: 1 |  |  |  |
| ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ |  |  |  |
| Тип дорожки | Электрическая |  |  |
| Мощность двигателя | 4-5 л.с. |  |  |
| Максимальная скорость | 18 км/ч (шаг 0.1 км/ч) |  |  |
| Угол наклона | Автоматический (0 – 15%) |  |  |
| Макс. вес пользователя | 160 кг |  |  |
| Вес тренажера | ~80–86 кг |  |  |
| Размер бегового полотна | 137 х 48.5 см |  |  |
| Система амортизации | 8 пружинных эластомеров |  |  |
| Дисплей LED | с контроллером TwistKnob (время, скорость, дистанция, калории, пульс) |  |  |
| Программы | 12 – 15 предустановленных режимов |  |  |
| Габариты (ДхШхВ) | 193 х 83 х 143 см |  |  |
| Гарантия | 12 месяцев |  |  |
| Велотренажер |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку товаров до места назначения. |  |  |  |
| Количество: 1 |  |  |  |
| ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ |  |  |  |
| Тип тренажера | Вертикальный велотренажер |  |  |
| Система нагружения | Электромагнитная MagnetixPro™Уровни нагрузки32 уровня (электронная регулировка) |  |  |
| Вес маховика | 10 кг (инерционный вес — 21 кг) Макс. вес пользователя 150 кг |  |  |
| Регулировка сиденья | По вертикали и горизонтали (анатомическое Soft Cushion) |  |  |
| Регулировка руля | Есть (по кругу) Дисплей LCD 5.8" (время, скорость, дистанция, калории, пульс, ВАТТ-ы, обороты/мин) |  |  |
| Программы | 23 программы (включая быстрый старт, 17 автоматических, 4 пульсозависимые) |  |  |
| Питание сеть | 220В Габариты |  |  |
| Вес тренажера | (ДхШхВ)103 х 51 х 138 см 30 кг |  |  |
| Гарантия | 12 месяцев |  |  |
| Велотренажер TRANSFORMER |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку товаров до места назначения. |  |  |  |
| Количество: 1 |  |  |  |
| ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ |  |  |  |
| Назначение | Полупрофессиональное |  |  |
| Тип | Вертикальный |  |  |
| Система нагрузки | Магнитная |  |  |
| Максимальный вес пользователя | 150.0 (кг) |  |  |
| Вес маховика | 20 (кг) |  |  |
| Особенности | Компенсаторы неровности пола, регулировка сидения по горизонтали, регулировка сидения по вертикали, транспортировочные ролики. |  |  |
| Вес | 70 -80 кг |  |  |
| Гарантия | 12 месяцев |  |  |
| Эллиптический тренажер |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку товаров до места назначения. |  |  |  |
| Количество: 1 |  |  |  |
| ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ |  |  |  |
| Назначение | Домашнее |  |  |
| Система нагрузки | Магнитная |  |  |
| Максимальный вес пользователя | 110.0 (кг) |  |  |
| Конструкция | Цельная |  |  |
| Вес маховика | 5.0 (кг) |  |  |
| Количество уровней нагрузки | 1 ― 8 |  |  |
| Количество тренировочных программ | 10-15 |  |  |
| Тип кардиодатчика | Встроенный |  |  |
| Автономная работа | Батарейки |  |  |
| Функции компьютера | Расход калорий, скорость, дистанция, частота пульса, время, количество шагов |  |  |
| Особенности | Транспортировочные ролики |  |  |
| Гарантия | 12 месяцев |  |  |
| Гантели виниловые |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку товаров до места назначения. |  |  |  |
| Количество: 28 |  |  |  |
| Материал оболочки | винил |  |  |
| Гарантия | 12 месяцев |  |  |
| Татами |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку товаров до места назначения. |  |  |  |
| Количество: 45 |  |  |  |
| Материал | EVA |  |  |
| Тольщина | 2,5 |  |  |
| Размер | 100см Х100 см |  |  |
| Цвет | Двухстронний различаютс по цветам |  |  |
| Особенности | Наличие надежных креплений, высочайшее качество, отличная жесткость, отсутствие запаха |  |  |
| Гарантия | 12 месяцев |  |  |
| Степ платформа |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку товаров до места назначения. |  |  |  |
| Количество: 10 |  |  |  |
| 3 уровень | Standart |  |  |
| Размеры | 76х27 см |  |  |
| Высота | 20 см |  |  |
| Материал | пластмасса |  |  |
| Гарантия | 12 месяцев |  |  |
| Фитнес ленты |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку товаров до места назначения. |  |  |  |
| Количество: 2 комплекта по 5 штук |  |  |  |
| Назначение | резинки для фитнеса различной нагрузки |  |  |
| Количество | 5 штук |  |  |
| Размеры | длина 30 см, ширина 5,5 см, толщина от 0.5 до 2.2 в зависимости от цвета |  |  |
| Материал | латекс |  |  |
| Гарантия | 12 месяцев |  |  |
| Коврик для йоги и фитнеса TРE YOGA |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку товаров до места назначения. |  |  |  |
| Количество: 20 |  |  |  |
| Размеры | 180х60 |  |  |
| Материал | ЭКО ПВХ |  |  |
| Гарантия | 12 месяцев |  |  |
| Лот 2. Контейнер пластиковый |  |  |  |
| Контейнер пластиковый |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку товаров до места назначения. |  |  |  |
| Количество: 3 |  |  |  |
| объем | 120литр на колесиках 200 мм с крышкой. |  |  |
| Длина | 550 мм |  |  |
| Ширина | 480 мм |  |  |
| Высота | 960 мм |  |  |
| Вес | 7,3 кг |  |  |
| Объем | 120 литр |  |  |
| Материал | Первичный пластик HDPE |  |  |
| Максимальная загрузка | 48 кг |  |  |
| Гарантия | 12 месяцев |  |  |
| Лот 3. Оборудования для солнечной гибридной электрической станции |  |  |  |
| Солнечная панель |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку и установка товара до места назначения. |  |  |  |
| Количество: 14 |  |  |  |
| Солнечная панель Мощность | Монокристаллическая Mono PERC Half-Cell;545 Вт; КПД не менее 21%; 144 half-cell; рабочее напряжение ~41.8 В; максимальное напряжение системы 1500V DC; закаленное антибликовое стекло 3.2 мм; степень защиты IP68; рабочая температура -40°C…+85°C; гарантия производительности 25 лет |  |  |
| Гарантия | 12 месяцев |  |  |
| Гибридный инвертор |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку и установка товара до места назначения. |  |  |  |
| Количество: 1 |  |  |  |
| Гибридный инвертор | Гибридный инвертор 6–8 кВт; 1 фаза, 220В; чистая синусоида; встроенный MPPT контроллер; поддержка LiFePO4 аккумуляторов; функция UPS ≤20 мс; поддержка работы от солнечных панелей, АКБ, сети и генератора; КПД не менее 93–95%; интерфейсы CAN/RS485 |  |  |
| Гарантия | 12 месяцев |  |  |
| Аккумулятор |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку и установка товара до места назначения. |  |  |  |
| Количество: 3 |  |  |  |
| Аккумулятор | LiFePO4 (литий-железо-фосфатный); напряжение 51.2В; емкость 100Ah; запас энергии 5.12 кВт·ч; ≥6000 циклов; встроенная BMS; поддержка CAN/RS485; возможность параллельного подключения; рабочая температура -20°C…+60°C; гарантия не менее 5 лет |  |  |
| Гарантия | 12 месяцев |  |  |
| Необходимые для монтажной конструкции |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку и установка товара до места назначения. |  |  |  |
| Количество: 1комплект |  |  |  |
| Монтажная конструкция 1 комплект | Алюминиевый профиль для монтажа солнечных панелей; анодированный алюминий; крепеж из нержавеющей стали |  |  |
| Коннекторы MC4 1 комплект | Коннекторы постоянного тока MC4, IP67, не менее 30A |  |  |
| Гарантия | 12 месяцев |  |  |
| Кабель солнечный DC метр по факту | Медный UV-стойкий кабель 4–6 мм² для солнечных систем |  |  |
| Автомат защиты DC 1 штук | Автоматический выключатель постоянного тока для защиты солнечной линии |  |  |
| Автомат защиты AC 1 штук | Автоматический выключатель переменного тока 220В |  |  |
| Распределительный щит 1 штук | Щит в сборе с автоматами защиты и коммутацией |  |  |
| Система заземления 1 комплект | Комплект заземления и молниезащиты |  |  |
| Монтаж и пусконаладка услуга | Монтаж оборудования, подключение, настройка, тестирование и ввод в эксплуатацию |  |  |
| Гарантия | 12 месяцев |  |  |

- Невыполнение обязательств: Покупатель может отменить заказ на поставку товаров, если поставщик не поставил товары согласно вышеуказанным условиям и срокам, после письменного уведомления Покупателем в течение 21 дней без всяких обязательств перед Поставщиком.

| ПЕЧАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ | Наименование поставщика ____________________________ Подпись уполномоченного лица Дата: |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ФОРМА ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

____________

Кому	:

Адрес:

Мы предлагаем выполнить поставку товаров по контракту № _________________________________ в соответствии с Условиями Контракта, прилагаемыми к настоящему Тендерному Предложению, по цене Контракта на общую сумму ____________________ с учетом налогов, (______________) [наименование валюты].

Мы предлагаем завершить поставку товаров, описанных в Контракте в течение периода __________ дней с даты подписания контракта.

Настоящее Тендерное предложение вместе с Вашим письменным подтверждением его принятия составляют Контракт, обязательный для выполнения обеими сторонами. Мы понимаем, что вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или какое-либо другое из полученных Вами предложений.

Настоящим подтверждаем, что данное Тендерное предложение соответствует сроку действия Тендерных предложений, указанному в документах конкурсных торгов.

Мы признаем, что наша правомочность для участия в конкурсных торгах на получение любого контракта с Заемщиком будет автоматически приостановлена на срок 2 года, начиная с даты вскрытия заявок, если мы нарушим свое обязательство (свои обязательства), связанные с условиями тендерных предложений, потому что мы:

(a) 	отозвали свое Тендерное предложение в течение срока действия тендерного предложения, указанного в Форме тендерного предложения; или

(b) 	будучи уведомленными о принятии нашего Тендерного предложения Покупателем в течение срока действия тендерного предложения: не исполняем или отказываемся от исполнения Контракта.

Подпись уполномоченного лица: _______________________________________________

ФИО и должность подписавшего: ______________________________________________

Наименование Поставщика: _______________________________________________